## Blad1
AGENTSCHAP
LANDBOUW & ZEEVISSERIJ
Dimensionering batterij (verplichte bijlage)
Het onvolledig of niet correct invullen van dit sjabloon, evenals het niet toevoegen van alle nodige bijlagen om de ingevulde gegevens te bewijzen kan leiden tot een verlaging van het steunbedrag of uitsluiting van steun.
VRAAG 1:
Is het landbouwbedrijf aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet? | ja/neen |  | Indien het landbouwbedrijf niet aangesloten is op het openbaar elektriciteitsnet, dan is het bedrijf off-grid en hoeft deze bijlage niet verder ingevuld te worden, daar géén verdere voorwaarde naar dimensionering geldt.
VRAAG 2: | waarde | eenheid |  | bewijsstuk | bewijsstuk toegevoegd
De totale groenestroomproductie op jaarbasis in kWh = Dit is de som van eigen rechtstreeks verbruik + de verkochte groenestroomproductie. De productie (12 maanden) wordt aangetoond met gegevens van de netbeheerder. Indien dat niet mogelijk is (omdat de installatie voor groenestroomproductie minder dan 12 maanden in gebruik is of nog gebruik gemaakt wordt van een terugdraaiende teller) kan: - voor zonnepanelen gerekend worden met jaarlijkse productie (kWh)=geïnstalleerd vermogen (kWp)*1000*0,85. - voor de productie met een windmolen kan gekeken worden naar de elektriciteitsstudie. |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
Het totaal stroomverbruik op jaarbasis in kWh= Dit is het totale elektriciteitsverbruik op jaarbasis van het landbouwbedrijf. Dit wordt aangetoond ahv. gegevens van de netbeheerder. In geval van terugdraaiende teller is het totale stroomverbruik op jaarbasis de som van de totale groenestroomproductie op jaarbasis + het nettoverbuik op jaarbasis. |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
De opslagcapaciteit van de batterij voor opslag van groene energie in kWh= zoals aangegeven op de technische fiche van de batterij |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
Check dimensionering batterij:
[Minimum van totale groenestroomproductie/jaar en totaal stroomverbruik/jaar]/121 | 0 | kWh
Is de opslagcapaciteit batterij =< [minimum van totale groenestroomproductie/jaar en totaal stroomverbruik/jaar]/121? | Hier ziet u of al dan niet voldoet.